Приложение к Акту готовности

МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО»

к 2023/2024 учебному году

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного образования»**

*(название образовательной организации)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден постановлением администрации Ачитского городского округа № 623 от 21 декабря 2020 года |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 27.05.2020 года.  Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 66 АЖ 226268 от 09.01.2014 года |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 27.05.2020 года.  Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 66 АЖ 989480 от 09.04.2015 года |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения).   2. Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу.   3. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг.   4. Дата и номер свидетельства об аккредитации. | 1. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 12.04.2021 года.   Выписка из реестра лицензий по состоянию на 06.07.2022 года.   1. Соответствует. 2. Дополнительное образования детей и взрослых; дополнительные образовательные услуги не оказываются. 3. Нет. |
|  | Наличие образовательных программ | 1. Имеются (перечислить). 2. Отсутствуют. | Имеются (приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 31 мая 2023 года №131 «Об утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» на 2023-2024 учебный год» |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1. Имеются (перечислить):   когда и кем утверждены;  на какой срок.   1. Отсутствуют. | Имеется:   * программа развития муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного образования» на 2023 – 2027 годы (утверждена приказом МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01.03.2023 года №45) |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1. Наличие. 2. Когда и кем утвержден. | 1. Имеется. 2. Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 31.05.2023 года №132 «Об утверждении планов работы МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» на 2023-2024 учебный год». |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. Всего (единиц). 2. В том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие). | 1. 1; 2. 0. |
|  | Условия работы образовательной организации | 1. В одну или в две смены (указать). 2. В первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   1. Во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1. В одну смену. 2. В первую смену обучаются:  * 71 группа; * 568 обучающихся.  1. Нет. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. Проектная допустимая численность обучающихся (человек). 2. Количество классов по комплектованию. 3. Планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек). 4. В том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек). 5. Наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек). | 1. 520 человек. 2. 71 группа. 3. 568 человек. 4. 0 человек. 5. 0 человек. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1. По штатному расписанию:   администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;   1. По факту:   администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;   1. Наличие вакансий (указать). | 1. По штатному расписанию:   Директор – 1  Заместитель директора по УВР – 1  Руководитель муниципального опорного центра – 1  Методист – 1  Педагог-организатор – 2  Педагог дополнительного образования – 18,9  Секретарь учебной части – 1  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 0,5  Уборщик служебных помещений– 1,5   1. По факту:   Директор – 1  Заместитель директора по УВР – 1  Руководитель муниципального опорного центра – 1  Методист – 1  Педагог-организатор – 2  Педагог дополнительного образования – 18,9  Секретарь учебной части – 1  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 0,5  Уборщик служебных помещений– 1,5   1. Наличие вакансий: нет |
|  | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:   1. отопления; 2. канализации; 3. водоснабжения; | акты технического контроля (указать реквизиты) | * 1. Акт технической готовности к работе в отопительном сезоне от 30.06.2023 года.   2. Акт технической готовности систем водоотведения от 30.06.2023 года.   3. Акт технической готовности систем водопотребления от 30.06.2023 года. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Соответствует. Промаркирована. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Нет потребности. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует/ не соответствует | Мастерские отсутствуют. |
|  | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Нет |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Нет |
|  | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Нет |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Нет |
|  | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | * 1. Предписание/акт (указать реквизиты).   2. Количество неустраненных нарушений.   3. Количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек.   4. Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден).   5. Отчеты об устранении нарушений. | Нет |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01 июня 2023 года №137 «О назначении ответственного за профилактику пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности, санитарно-эпидемиологической безопасности, травматизма на 2023-2024 учебный год» |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1. Обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты). 2. Наличие обученного ответственного в организации. 3. Обучение сотрудников ППБ. 4. Обучение обучающихся ППБ. 5. Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Новоселова Татьяна Сергеевна (удостоверение №1312018071606 от 06.07.2018 года, «ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение ПБ организаций»). 2. Третьякова Елена Михайловна (удостоверение №1775 от 10.06.2021 года, «ПТМ для руководителей. лиц, ответственных за ПБ»);   Савватеев Евгений Анатольевич (удостоверение №1774 от 10.06.2021 года, «ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за ПБ»).   1. Проведение инструкций по ППБ в течение учебного года. 2. Проведение инструктажей по ППБ в течение учебного года; проведение конкурсов, викторин, выставок, рисунков по ППБ, показ видеоматериалов по противопожарной тематике в течение учебного года. 3. Практические занятия (с эвакуацией) по отработке действий в случае возникновения пожара (2 раза в год); экскурсии в ПЧ 1/6 с наглядным обучением. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1. Достаточность имеющихся средств. 2. Наличие журнала учета средств. 3. Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена. | 1. Достаточно имеется. 2. Имеется от 20.04.2018 года. 3. Огнетушители проверены (акт проверки огнетушителей от 15.06.2023 года). |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1. Наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты). 2. Договор на обслуживание (указать реквизиты). 3. Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:   наименование программно-аппаратного комплекса.   1. Договор на обслуживание (указать реквизиты). 2. Наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты). | 1. Имеется. Исправна: «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3, звуковая. 2. Договор на техническое обслуживание систем безопасности от 23 января 2023 года №332, ИП Иноземцев В.И., ИНН 661900009041, лицензия №4-Б/01095 от 07.08.2013 года. 3. ПАК «Стрелец-Мониторинг».   Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ», программатор адресных устройств ПКУ-1-R3, метка адресная АМ-4 прот. R3, модуль релейный РМ-4 прот R3, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 прот.R3, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 исп.-40+70 прот.R3, извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные ИПР-513-11ИКЗ-А-.R3, оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-прот.R3, оповещатели охранно-пожарные комбинированные ОПОП 124-прот.R3   1. Договор на техническое обслуживание систем безопасности от 23 января 2023 года №332, ИП Иноземцев В.И., ИНН 661900009041, лицензия №4-Б/01095 от 07.08.2013 года. 2. Отсутствуют. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Нет |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | * 1. Внутреннее.   2. Наружное | 1. Внутренне – имеется.   Акт проверки внутреннего противопожарного водоснабжения от 20.06.2023 года.  Акт перекатки пожарного рукава на новую складку от 25.05.2023 года.   1. Наружное – пруд 500 м. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована отделом государственного пожарного надзора Ачитского района Главного управления МЧС России по Свердловской области №00141 165-57-36 от 21 мая 2010 года. |
|  | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1. Предписание/акт (указать реквизиты). 2. Количество неустраненных нарушений. 3. Количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек. 4. Наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден). 5. Отчеты об устранении нарушений. | 1. Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах №24/2021-224 от 08.10.2021 года. 2. 3; 3. 3; 4. Дефектная ведомость от 28.02.2023 года. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1. Обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты). 2. Наличие обученного ответственного в организации. 3. Обучение сотрудников. | 1. Новоселова Татьяна Сергеевна, 09.12.2022 года. 2. Третьякова Елена Михайловна, 16.08.2021 года. 3. 16 человек. |
|  | Организация питания обучающихся | 1. Наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать. 2. Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью. 3. Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты). 4. Организация горячего питания:   за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);   1. Планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся). 2. Паспортизация пищеблока. | Пищеблок отсутствует. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 08.07.2022 года |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствует. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Нет. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1. Наличие медицинского кабинета (если иное – указать). 2. Лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты). 3. обеспеченность медицинским персоналом. | 1. Отсутствует. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Лабораторные исследования проведены:  договор от 06.04.2023 года № 07/1004 |
|  | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеются:   * переносные ультрафиолетовые облучатели «ЮФР П2-30» – 4 штуки; * бактерицидные облучатели воздуха рециркулярного типа «РЛБ-30» – 13 штук. * светильник бактерицидный ОБН 97-2\*30-005 – 16 шт. * бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа ЮФР ТП – 3 шт. |
|  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Отсутствует |
|  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется, 3 штуки. |
|  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Отсутствует |
|  | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется:  от 100 до 250 человек – 5 штук бесконтактных термометров DT-8836 |
|  | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)   1. Количество неустраненных недостатков. 2. Количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек. 3. Наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения. 4. Отчеты об устранении недостатков. | Особое мнение от 12.07.2022 года   1. 1. 2. 0. 3. Нет. 4. Нет. |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:   1. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата). 2. ГУ МЧС России по Свердловской области (дата). 3. Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата). | Паспорт безопасности объекта (территории) четвертой категории опасности.   1. 02.06.2022 года. 2. 29.06.2022 года. 3. 11.07.2022 года. |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01 июня 2023 года №137 «О назначении ответственного за профилактику пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности, санитарно-эпидемиологической безопасности, травматизма на 2023-2024 учебный год» |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1. Количество обученных сотрудников. 2. Количество инструктажей. | 1. Прошли обучение 4 человека:   Новоселова Т.С., директор (удостоверение №1244 от 20.06.2023 года);  Третьякова Е.М., педагог-организатор (удостоверение №001008 от 30.07.2021 года);  Савватеева Т.А. (удостоверение №000988 от 30.07.2021 года);  Стахеева Т.А. (удостоверение №000998 от 30.07.2021 года).   1. В течение учебного года проведено инструктажей и обучении – 4, обучено 20 сотрудников. |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются, согласовано с отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского городского округа |
|  | Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В учреждении предусмотрена пропускная система, предусматривающая запись в «Журнале регистрации посетителей» (ответственные охранники). Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 13.06.2023 года №151 «О пропускном режиме в МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» на 2023-2024 учебный год» |
|  | Организация физической охраны | 1. Предусмотрен в штатном расписании (вахтер, сторож). 2. Заключен договор с подразделение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты). 3. Заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты). | 1. Нет. 2. Нет. 3. Заключен договор на оказание охранных услуг от 01.06.2023 года №17.1-23, ООО ЧОП «Гранит – ВТ» |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1. Наличие и исправность. 2. Вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 3. Договор на обслуживание (указать реквизиты). 4. КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры). 5. КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры). | 1. Имеется, исправна. 2. Выведено в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 3. Заключен договор на оказание охранных услуг договор от 23.01.2023 года №167-23, ООО ЧОП «Гранит – ВТ». 4. – 5. – |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1. Наличие и исправность. 2. Договор на обслуживание (указать реквизиты). 3. Отсутствует (причина, принимаемые меры). 4. Не обслуживается (причина, принимаемые меры). | 1. –. 2. –. 3. Отсутствует, информационное письмо от 24.04.2023 года №84 «О выделении денежных средств на установку системы оповещения и управления эвакуацией при возникновении угроз или совершения преступных действий с признаками террористических проявлений». 4. – |
|  | Система охранной сигнализации | 1. Наличие и исправность. 2. Договор на обслуживание (указать реквизиты). 3. Отсутствует (причина, принимаемые меры). 4. Не обслуживается (причина, принимаемые меры). | 1. –. 2. –. 3. Отсутствует, объект четвертой категории опасности, исключено из требований решением от 21.04.2023 года №13-2-13/2023-877 Красноуфимского районного суда постоянное судебное присутствие в р.п. Ачит Ачитского района Свердловской области. 4. –. |
|  | Система видеонаблюдения | 1. Наличие (установка по периметру, внутри здания организации). 2. Количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру). 3. Вывод изображения. 4. Договор на обслуживание (указать реквизиты). | 1. Имеется (установка внутри здания и по периметру). 2. Всего камер – 9 штук:   по периметру – 5 штук, внутри здания – 4 штуки.   1. Вывод изображения камер на монитор у физической охраны. 2. Договор на техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения (ТСОН) от 23.01.2023 года №429, ИП Иноземцев В.И. |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1. Наличие. 2. Отсутствует (причина, принимаемые меры). | Имеется на 1 этаже учреждения для физической охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения. |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов(территорий), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) | 1. Наличие. 2. Отсутствует (причина, принимаемые меры). | Имеется, 1 вахта, сотрудники частного охранного предприятия «ГРАНИТ-ВТ». На первом этаже оборудовано место для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения. Договор на оказание охранных услуг от 01.06.2023 года №17.1-23, ООО ЧОП «Гранит – ВТ». |
|  | Оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями | 1. Наличие. 2. Отсутствует (причина, принимаемые меры). | 1. Отсутствует. 2. Объект четвертой категории опасности. |
|  | Оборудование объектов (территории) системой контроля и управления доступом; | 1. Наличие и исправность. 2. Договор на обслуживание (указать реквизиты). 3. Отсутствует (причина, принимаемые меры); 4. Не обслуживается (причина, принимаемые меры). | 1. –. 2. –. 3. Отсутствует, объект четвертой категории опасности. 4. –. |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1. Наличие. 2. Отсутствует (причина, принимаемые меры). | 1. –. 2. Отсутствует, объект четвертой категории опасности. |
|  | Оборудование контрольно – пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1. Наличие. 2. Отсутствует (причина, принимаемые меры). | Отсутствует. Нет въезда на объект |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1. Наличие. 2. Отсутствует (причина, принимаемые меры). | Отсутствует. Нет въезда на объект |
|  | Ограждение образовательной организации | 1. Наличие ограждения. 2. Состояние ограждения. | 1. Имеется. 2. Ограждение периметра объекта выполнено в соответствии с предъявленными требованиями (сварной забор СЗ-82, заграждение из металлических решетчатых панелей DFence City V4 3000\*2430 zx/50х200 4 мм. Zn+ПП RAL6005) |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1. Наличие. 2. Исправность | 1. Имеется. 2. Исправно, внутри здания (дежурное), наружное освещение – по периметру ограждения территории, на территории - на стенах здания. Освещение периметра объекта выполнено в соответствии с предъявленными требованиями. |
|  | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт ревизии книжного и методического фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 30.06.2023 года |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Муниципальный контракт от 23.01.2023 года №566002238090 об оказании услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 10 компьютеров |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты) | Договор от 24.11.2022 года №Ю-04804 на оказание услуг контент-фильтрации (SkyDNS) |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1. Название и тип контент-фильтра. 2. Все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. SkyDNS Agent. 2. 10 ноутбуков/100 %. |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | дата проверок (указать реквизиты документа) | Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01.06.2023 года №140 «О проведении проверки наличия и технических возможностей контент-фильтров в МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО». Акт проверки от 30.06.2023 года. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 13 июня 2023 года №156 «О назначении ответственного за информационную безопасность в МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» на 2023-2024 учебный год» |
|  | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1. Наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты). 2. Наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты). 3. Наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты). 4. Численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию. 5. Согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. 6. Организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты). 7. Дата последнего техосмотра (указать реквизиты документа). 8. Укомплектованность водителями. 9. Стаж работы водителя, обучение. | 1. Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01 июня 2023 года №137 «О назначении ответственного за профилактику пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности, санитарно-эпидемиологической безопасности, травматизма на 2023-2024 учебный год»   Автобус отсутствует. Перевозки не осуществляются. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1. Наличие (в том числе визуализированного паспорта). 2. Паспорт утвержден (дата). 3. Паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата). 4. Паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата). | Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01.10.2019 года.  Согласован главой администрации Ачитского городского округа 01 октября 2019 года Д.А. Верзаковым и начальником ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» 01 октября 2019 года К.С. Сапегин |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется, учебно-тренировочный перекресток |
|  | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1. Наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2. Количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом. 3. Наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. Имеется (стальное, решетчатое). 2. 2 (соответствуют). 3. Имеется, в хорошем состоянии |
|  | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Отсутствует |
|  | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01 июня 2023 года №136 «О назначении ответственного за организацию работы по охране труда в учреждении на 2023-2024 учебный год» |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 25.05.2021 года №119 «Об утверждении коллективного договора на 2021-2024 годы МКУ ДО «Ачитский ЦДО» |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1. Обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты). 2. Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты). | 1. Обучение руководителя:  * Новоселова Татьяна Сергеевна, (удостоверение №1240 от 20 июня 2023 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда).  1. Обучение членов комиссии:  * Каркавина Ольга Владимировна, ответственная за организацию работы по охране труда в учреждении (удостоверение №1241 от 20 июня 2023 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда). * Третьякова Елена Михайловна, ответственная за профилактику пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности, санитарно-эпидемиологической безопасности, травматизма (удостоверение №1583 от 27 мая 2021 года «Обучение по охране труда руководителей и специалистов»); * Савватеев Евгений Анатольевич, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (удостоверение №1582 от 27 мая 2021 года «Обучение по охране труда руководителей и специалистов»); * Якимова Елена Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной организации (удостоверение №1585 от 27 мая 2021 года «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций»); * Яшкина Елена Сергеевна, методист (удостоверение №2473 от 16 ноября 2022 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда); * Савватеева Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования (удостоверение №1581 от 27 мая 2021 года «Обучение по охране труда руководителей и специалистов»). |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется, приказ от 13.06.2023 года №150 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» на 2023-2024 учебный год» |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются.  Протокол профсоюзного собрания №3 от 01.03.2023 года, приказ от 01.03.2023 года №48. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | При приеме на работу – вводный и первичный;  2 раза в год повторный (02.09.2022 года и 01.03.2023 года). |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1. Количество рабочих мест, всего. 2. Количество аттестованных рабочих мест. 3. Количество неаттестованных рабочих мест. 4. Планируемые сроки аттестации. | 1. 32 2. 32 3. Нет. 4. –. |
|  | **Раздул 11. Ремонтные работы** | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет. |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Нет. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и **последующие годы** | 1. Капитальный ремонт неиспользованного здания МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО». 2. Установка тамбура перед входом в учреждение. 3. Замена деревянной двери железными на первом этаже эвакуационного выхода. 4. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. 5. Оборудование системой оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) людей в случае совершения чрезвычайной ситуации. |