Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Ачитского муниципального округа

«Ачитский центр дополнительного образования»

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден постановлением администрации Ачитского муниципального округа №735 от 13 декабря 2024 года. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 20.06.2020 года. Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 66 АЖ 226268 от 09.01.2014 года. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 27.05.2020 года. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 66 АЖ 989480 от 09.04.2015 года. |
| 5. | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации | - номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций | Выписка из реестра лицензий № Л035-01277-66/00194640, предоставлена 26 марта 2016 года, Министерством образования Свердловской области - Соответствует. - Дополнительное образования детей и взрослых; дополнительные образовательные услуги не оказываются. - Нет. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются. Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 14.07.2025 года №137 «Об утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2025-2026 учебный год». |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется. Программа развития муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного образования» на 2023-2027 гг., Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 01.03.2023 года №45. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется. Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 09.06.2025 №123 «Об утверждении учебного плана, календарного учебного графика, тарификации на учебный год»; Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 22.06.2025 года №140 «Об утверждении планов работы МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2025-2026 учебный год»; Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 15.01.2025 года №35 «Об утверждении плана организационных мероприятий МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2025 год». |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - 1; - 0. |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | - В одну смену; - В первую смену обучаются: - 65 групп; - 520 обучающихся. - Нет. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 520 человек; - 65 групп; - 520 обучающихся; - 0 человек; - 52 человека (10%). |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | - По штатному расписанию: Директор – 1; Заместитель директора по УВР – 1; Руководитель муниципального опорного центра – 1; Методист – 1; Педагог-организатор – 2; Педагог дополнительного образования – 18,9; Секретарь учебной части – 1; Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5; Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 0,5; Уборщик служебных помещений – 1,5. - По факту: Директор – 1; Заместитель директора по УВР – 0,5 – Якимова Елена Геннадьевна; Руководитель муниципального опорного центра – 0,75 – Каркавина Ольга Владимировна; Методист – 1; Педагог-организатор – 2; Педагог дополнительного образования – 18,9; Секретарь учебной части – 1; Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5; Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 0,5; Уборщик служебных помещений– 1,5. - Наличие вакансий: нет. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - Акт технической готовности систем водоотведения от 02.06.2025 года. - Акт технической готовности к работе в отопительном сезоне от 02.06.2025 года. - Акт технической готовности систем водопотребления от 02.06.2025 года. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует. Промаркирована. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Нет потребности. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Нет. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Нет. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Нет. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Нет. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 24.07.2025 года №142 «О назначении ответственного за профилактику пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности, травматизма на 2025-2026 учебный год». |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | - - - Савватеев Евгений Анатольевич (удостоверение №1774 от 10.06.2021 года, «ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за ПБ»); Яшкин Евгений Станиславович, («Специалист по пожарной профилактике», Договор №К-640930 от 17.07.2025 г., Приказ о зачислении от 16.07.2025 г.). - Проведение инструкций по ППБ в течение учебного года. - Проведение инструктажей по ППБ в течение учебного года; проведение конкурсов, викторин, выставок, рисунков по ППБ, показ видеоматериалов по противопожарной тематике в течение учебного года. - Практические занятия (с эвакуацией) по отработке действий в случае возникновения пожара (2 раза в год); экскурсии в ПЧ 1/6 с наглядным обучением. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | - Достаточно имеется. - Имеется от 20.04 .2018 года. - Огнетушители проверены, заменены (Акт проверки огнетушителей от 30.07.2025 года). Договор на поставку огнетушителей №128 от 30.07.2025 года. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | - Имеется. Исправна. Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 25.05.2025 г. - Договор на техническое обслуживание систем безопасности от 24 января 2025 года №332, ИП Иноземцев В.И., ИНН 661900009041, лицензия №4-Б/01095 от 07.08.2013 года №Л014-00101-66/00629019. - ПАК «Стрелец-Мониторинг». - Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ», программатор адресных устройств ПКУ-1-R3, метка адресная АМ-4 прот. R3, модуль релейный РМ-4 прот R3, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 порт. R3, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 исп.-40+70 порт. R3, извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные ИПР-513-11ИКЗ-А-. R3, оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-прот. R3, оповещатели охранно-пожарные комбинированные ОПОП 124-прот. R3 - Отсутствуют. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да. |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | - Внутренне – имеется. Акт проверки внутреннего противопожарного водоснабжения от 08.08.2025 года. Договор №388 на оказание услуг по обследованию системы внутреннего противопожарного водопровода от 06.08.2025 г. Акт перекатки пожарного рукава на новую складку 06.05.2025 года. - Наружное – пруд 500 м. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована отделом государственного пожарного надзора Ачитского района Главного управления МЧС России по Свердловской области №00141 165-57-36 от 21.05.2010 года. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений. | - Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 19.02.2021 №24/2021-224. - 0; - 5; - Нет. - Отчет об устранении выявленных нарушений №24/2021-224 от 19.02.2021. Приказ о снятии с контроля предписания от 23.12.2024 г. №66-07-01/01-3913-2024. Приказ о снятии с контроля предписания от 23.12.2024 Г. №66-07-01/01-3913-2024 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников. | - Договор №07/358 от 22.02.2024 г. - 18 человек - 18 человек. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Пищеблок отсутствует. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Август-Сентябрь 2025 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствует. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Нет. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Отсутствует. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Договор от 25.07.2025 года № 07/1442 |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области 0от 04.06.2025 № 113 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области 0от 04.06.2025 № 113 |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области 0от 04.06.2025 № 113 |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области 0от 04.06.2025 № 113 |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области 0от 04.06.2025 № 113 |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области 0от 04.06.2025 № 113 |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Особое мнение от 16.07.2024 г. - 1; - 1; - Нет; - Устранен п.2. Заключен договор №160 на поставку от 30.10.2024 г. |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности объекта (территории) четвертой категории опасности. - 27.06.2024 года. - 06.11.2024 года. - 02.07.2024 года. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 24.07.2025 года №142 «О назначении ответственного за профилактику пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности, травматизма на 2025-2026 учебный год». |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | - 3. - 3. |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В учреждении предусмотрена пропускная система, предусматривающая запись в «Журнале регистрации посетителей» (ответственные сотрудники ЧОП). Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 25.07.2025 года №143 «О пропускном режиме в МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» на 2025-2026 учебный год» |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | - Нет. - Нет. - Заключен договор на оказание охранных услуг от 30.04.2025 года №17.1-25, ООО ЧОП «Единство Урал». |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | - Имеется, исправна. - Выведено в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». - Заключен договор на оказание охранных услуг договор от 24.01.2025 года №167-25, ООО ЧОП «Единство Урал». - – - – |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | - Имеется, исправна. - Договор по установке системе оповещения при ЧС от 26.02.2024 г. №340/24 - – - – |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | - – - – - Отсутствует, объект четвертой категории опасности, исключено из требований решением от 21.04.2023 года №13-2-13/2023-877 Красноуфимского районного суда постоянное судебное присутствие в пгт. Ачит Ачитского района Свердловской области. - – |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | - Имеется (установка внутри здания и по периметру). - Всего камер – 9 штук: - по периметру – 5 штук, внутри здания – 4 штуки. - Вывод изображения камер на монитор на посту сотрудников ЧОП. - Договор на техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения (ТСОН) от 24.01.2025 года №429, ИП Иноземцев В.И. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется на 1 этаже учреждения для физической охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется, 1 пост охраны, сотрудники ЧОП «Единство Урал». На первом этаже оборудовано место для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения. Договор на оказание охранных услуг от 30.04.2025 года №17.1-25, ООО ЧОП «Единство Урал». |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | - Отсутствует. - Объект четвертой категории опасности. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | - – - – - Отсутствует, объект четвертой категории опасности. - – |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | - – - Отсутствует, объект четвертой категории опасности. |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Нет въезда на объект |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Нет въезда на объект |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | - Имеется. - Ограждение периметра объекта выполнено в соответствии с предъявленными требованиями (сварной забор СЗ-82, заграждение из металлических решетчатых панелей DFence City V4 3000*2430 zx/50х200 4 мм. Zn+ПП RAL6005). |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | - Имеется. - Исправно, внутри здания (дежурное), наружное освещение – по периметру ограждения территории, на территории – на стенах здания. Освещение периметра объекта выполнено в соответствии с предъявленными требованиями. |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт ревизии книжного и методического фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 02.06.2025 года |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор №566002238090 от 10.02.2025 года об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 30 компьютеров |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор от 09.04.2025 года №ЮЛ-04804 на оказание услуг контент-фильтрации (ООО «СкайДНС») |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - SkyDNS Agent. - 30 ноутбуков/100 %. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 02.06.2025 года №121/1 «О проведении проверки наличия и технических возможностей контент-фильтров в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО». Акт проверки от 30.06.2025 года. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 19.05.2025 года №110/1 «О назначении ответственного за информационную безопасность в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2025-2026 учебный год» |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | - Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 24.07.2025 года №142 «О назначении ответственного за профилактику пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности, травматизма на 2025-2026 учебный год». - Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 25.07.2025 года №144 «О назначении руководителя отряда ЮИД в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2025-2026 учебный год». - Автобус отсутствует. Перевозки не осуществляются. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 22.12.2023 года. Согласован главой администрации Ачитского городского округа Д.А. Верзаковым и начальником ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» Д.В. Безденежных 25.12.2023 года |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется, учебно-тренировочный перекресток |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - Имеется (стальное, решетчатое). - 2 (соответствуют). - Имеется, в хорошем состоянии |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 25.07.2025 года №145 «О назначении ответственного за организацию работы по охране труда в учреждении на 2025-2026 учебный год» |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 29.05.2024 года №131 «Об утверждении коллективного договора на 2024-2027 годы» |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучение заместителя: Якимова Елена Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной организации (удостоверение №1585 от 27 мая 2021 года «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций»); Обучение членов комиссии: Савватеев Евгений Анатольевич, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (удостоверение №1582 от 27 мая 2021 года «Обучение по охране труда руководителей и специалистов»); Каркавина Ольга Владимировна, ответственная за организацию работы по охране труда в учреждении (удостоверение №1241 от 20 июня 2023 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда); Яшкина Елена Сергеевна, методист (удостоверение №2473 от 16 ноября 2022 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда). |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется, приказ от 25.07.2025 года №146 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2025-2026 учебный год» |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются. Протокол профсоюзного собрания №3 от 01.03.2023 года, приказ от 01.03.2023 года №48. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | При приеме на работу – вводный и первичный; 2 раза в год повторный (02.09.2022 года и 01.03.2023 года). |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | - 32 - 32 - Нет - Август 2025 г. |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет. |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Нет. |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 20215 год и последующие годы | - Капитальный ремонт неиспользованного здания МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО». - Укрепление внутренней стены здания на первом этаже здания. - Установка тамбура перед входом в учреждение. - Замена деревянной двери железной на первом этаже центрального входа в учреждение. - Капитальный ремонт фасада здания. - Капитальный ремонт наружной пристройки входе в учреждение (крыльцо, тамбур) с учетом требований по доступной среде и отмостки вокруг здания. |