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	Приложение 
к Акту готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году


Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского муниципального округа
«Ачитский центр дополнительного образования»
(название образовательной организации)

	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Требования к исполнению
	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации

	1
	2
	3
	4

	1.
	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области

	2.
	Наличие учредительных документов юридического лица
	указать реквизиты
	Устав, утвержден постановлением Администрации Ачитского муниципального округа №735 от 13 декабря 2024 года.

	3.
	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области 

(далее – образовательные организации) недвижимого имущества
	указать реквизиты
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 20.06.2020 года.

Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 66 АЖ 226268 от 09.01.2014 года.

	4.
	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация 
(за исключением арендуемых зданий) 
	указать реквизиты
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 27.05.2020 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 66 АЖ 989480 от 09.04.2015 года.

	5.
	Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации
	1) номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана, 
на какой срок, имеется ли приложение (приложения);

2) соответствие данных, указанных 
в лицензии, уставу;

3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных образовательных услуг;

4) дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций 
	1) Выписка из реестра лицензий по состоянию на 29.06.2026 года, Министерство образования Свердловской области, действующая.
2) Соответствует.

3) Дополнительное образования детей и взрослых; дополнительные образовательные услуги не оказываются.
4) Нет.

	6.
	Наличие образовательных программ
	1) имеются (перечислить);

2) отсутствуют
	Имеются. 
- Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» 

от 15.05.2026 года №84 «Об утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО», утверждении учебного плана, календарного учебного графика на 2026-2027 учебный год».
- Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» 

от 22.06.2026 года №109 «Об утверждении учебного плана на 2026-2027 учебный год»

	7.
	Наличие программ развития образовательной организации
	1) имеются (перечислить):

когда и кем утверждены;

на какой срок; 

2) отсутствуют
	Имеется. 

Программа развития муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного образования» на 2023-2027 гг.,

Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» 
от 01.03.2023 года №45.

	8.
	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год
	1) наличие;

2) когда и кем утвержден
	Имеется.
Приказ №107 от 22.06.2026 «Об утверждении планов работы МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2026-2027 учебный год».

	9.
	Количество объектов (территорий) образовательной организации
	1) всего (единиц);

2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
	1) 1
2) 0

	10.
	Условия работы образовательной организации
	1) в одну или в две смены (указать);

2) в первую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них;

3) во вторую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них
	1) В одну смену;

2) В первую смену обучаются:

· 56 групп;

· 448 обучающихся.

3) Нет.

	11.
	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации
	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);

2) количество классов по комплектованию;

3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);

4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);

5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать 
на сколько человек)
	1) 520 человек;

2) 56 групп;

3) 448 обучающихся;

4) 0 человек;

2) 0 человек (0%).

	12.
	Укомплектованность образовательной организации кадрами
	1) по штатному расписанию:

администрация;

учителя;

воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;

медицинские работники;

иные работники;

2) по факту: 

администрация;

учителя;

воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;

медицинские работники;

иные работники;

3) наличие вакансий (указать)
	1) По штатному расписанию:

Директор – 1;

Заместитель директора по УВР – 1;

Руководитель муниципального опорного центра – 1;

Методист – 1;

Педагог-организатор – 1;

Педагог дополнительного образования – 18,9;

Секретарь учебной части – 1;

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5;

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 0,5;

Уборщик служебных помещений – 1,5.

2) По факту:

Директор – 1;

Заместитель директора по УВР – 1;

Руководитель муниципального опорного центра – 0,75 – Каркавина Ольга Владимировна;

Методист – 1;

Педагог-организатор – 1;

Педагог дополнительного образования – 18,9;

Секретарь учебной части – 1;

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5;

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 0,5;

Уборщик служебных помещений– 1,5.

1. Наличие вакансий: нет.

22 часов педагога дополнительного образования.

	13.
	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

	14.
	Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации; 

2) отопления;

3) водоснабжения
	акты технического контроля (указать реквизиты)
	1. Акт технической готовности систем водоотведения от 30.06.2026 года.

2. Акт технической готовности к работе в отопительном сезоне от 30.06.2026 года. 
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. от 21.07.2026 г.
3. Акт технической готовности систем водопотребления от 30.06.2026 года.

	15.
	Оснащенность ученической мебелью
в соответствии с нормами и ростовыми группами
	соответствует/не соответствует
	Соответствует. Промаркирована.

	16.
	Обеспеченность учебниками 
в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)
	перечислить учебные предметы, 
не обеспеченные в полном объеме учебниками
	Нет потребности.

	17.
	Оснащенность мастерских 
в соответствии с требованиями
	соответствуют/не соответствуют
	Мастерские отсутствуют.

	18.
	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

	19.
	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала
	
	Нет. 

	20.
	Наличие спортивного оборудования 
и инвентаря, состояние оборудования 
и инвентаря, сертификаты соответствия
 на использование в образовательном процессе спортивного оборудования
	указать реквизиты сертификатов соответствия
	Нет.

	21.
	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки 
	
	Нет.

	22.
	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах
	указать реквизиты актов испытаний
	Нет.

	23.
	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации

	24.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России 
по Свердловской области)
	1) предписание/акт (указать реквизиты)

2) количество не устранённых нарушений;

3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек;

4) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

5) отчеты об устранении нарушений
	1. Предписание об устранении выявленных нарушений от 19.06.2026 г. №2606-018-66-52-ВО-П.

2. 3

3. 0

4. -
5. Письмо в Управление образования №96 16.07.2026 «О выделении денежных средств на устранение предписания по ПБ».

	25.
	Наличие ответственных лиц 
по пожарной безопасности
	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации
	Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 24.07.2026 года №183 «О назначении ответственного за профилактику пожарной безопасности на 2025-2026 учебный год».

	26.
	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)
	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного
в образовательной организации;

3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)
	1. –
2. Яшкин Евгений Станиславович. 
Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО «ИГУКС» по программе «Специалист по пожарной профилактике», в объеме 256 ак. ч. 
Рег. номер 25363341 г. Новосибирск, 28.08.2025 г.
3. Проведение инструкций по ППБ в течение учебного года.

4. Проведение инструктажей по ППБ в течение учебного года; Проведение конкурсов, викторин, выставок, рисунков по ППБ, показ видеоматериалов по противопожарной тематике в течение учебного года.

5. Практические занятия (с эвакуацией) по отработке действий в случае возникновения пожара (2 раза в год); экскурсии в ПЧ 1/6 с наглядным обучением.

	27.
	Состояние первичных средств пожаротушения
	1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 
	1. Имеется достаточно.

2. Имеется от 20.04.2018 года.

3. Огнетушители проверены, заменены. 

Акт технического обслуживания №2026-И254-3 от 17.06.2026 года. 
Акт дефектации №11 от 17.06.2026 года.
Договор на техническое обслуживание, перезарядку огнетушителей №24-ПСП от 24.06.2026 г. 
Договор на поставку огнетушителей №26 от 02.07.2026 года. 

	28.
	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация
	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты);

3) наличие дублированного сигнала
 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:

наименование программно-аппаратного комплекса;

4) договор на обслуживание (указать реквизиты);

5) наличие иных систем пожарной автоматики
	1. Имеется. Исправна.

Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 30.06.2026 г.

2. Договор на техническое обслуживание систем безопасности «332/О от 22 января 2026 года, ИП Иноземцев В.И., ИНН 661900009041, лицензия №4-Б/01095 от 07.08.2013 года №Л014-00101-66/00629019.

3. ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ», программатор адресных устройств ПКУ-1-R3, метка адресная АМ-4 прот. R3, модуль релейный РМ-4 прот R3, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 прот.R3, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 исп.-40+70 прот.R3, извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные ИПР-513-11ИКЗ-А-.R3, оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-прот.R3, оповещатели охранно-пожарные комбинированные ОПОП 124-прот.R3

4. Договор №332/О на техническое обслуживание систем безопасности от 22.01.2026 г.

5. Отсутствуют.

	29.
	Состояние путей эвакуации
	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)
	Да.

	30.
	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности
	да/нет
	Да.

	31.
	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
	1) внутреннее;

2) наружное
	1. Внутренне – имеется.

Акт проверки внутреннего противопожарного водоснабжения от 24.07.2026 года. 
Договор №415 на оказание услуг по обследованию системы внутреннего противопожарного водопровода от 24.07.2026 г.

Акт перекатки пожарного рукава на новую складку 23.04.2026 года.

2. Наружное – пруд 500 м.

	32.
	Наличие декларации пожарной безопасности
	декларация зарегистрирована 
в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)
	Декларация зарегистрирована отделом государственного пожарного надзора Ачитского района Главного управления МЧС России по Свердловской области №00141 165-57-36 от 21.05.2010 года.

	33.
	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

	34.
	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области
	1) предписание/акт (указать реквизиты)

2) количество неустраненных нарушений;

3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

4) наличие плана устранения нарушений 

с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

5) отчеты об устранении нарушений
	1. Предписаний нет

2. 0

3. 0

4. –

5. –



	35.
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного 
в образовательной организации;

3) обучение сотрудников
	1. Договор № 07/1363 от 14.07.2026
2. 16 человек

3. 16 человек



	36.
	Организация питания обучающихся
	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 

2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;

3) акты технического контроля соответствия технологического 
и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 

4) организация горячего питания:

за счет собственной столовой, договор 
на оказание услуги питания (указать реквизиты);

договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);

5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);

6) паспортизация пищеблока
	Пищеблок отсутствует.

	37.
	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии 

с установленным графиком
	наличие/отсутствие, указать даты
	Договор на оказание медицинских услуг №48/29 Кск (медицинские осмотры) от 25.06.2026 г.

	38.
	Наличие установки фильтров
и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды
	наличие/отсутствие
	Отсутствует.

	39.
	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) 
	указать реквизиты
	Отсутствует вентиляция в здании.

	40.
	Состояние медицинского сопровождения
	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);

2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой 
на обслуживание (указать реквизиты);

3) обеспеченность медицинским персоналом
	Отсутствует.

	41.
	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды 
по микробиологическим показателям 
в соответствии с программой производственного контроля 

(при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)
	указать реквизиты
	Договор № 07/450 на проведение лабораторных исследований и измерений от 14.07.2026 г.

	42.
	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19

	43.
	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха 
с использованием оборудования 
по обеззараживанию воздуха
	наличие/отсутствие
	Наличие:

· переносные ультрафиолетовые облучатели «ЮФР П2-30» – 4 шт.;

· бактерицидные облучатели воздуха рециркулярного типа «РЛБ-30» – 13 шт.;

· светильник бактерицидный ОБН 97-2*30-005 – 16 шт.;

· бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа ЮФР ТП – 3 шт.

	44.
	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета
	наличие/отсутствие
	Наличие.

	45.
	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук 
с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе 
в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты
	наличие/отсутствие
(2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)
	Наличие – 3 штуки.

	46.
	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток
	наличие/отсутствие
	Отсутствует.

	47.
	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров
	наличие/отсутствие

(исходя из численности обучающихся (воспитанников): 
до 100 человек – 2 штуки; 
от 100 до 250 человек – 5 штук;

cвыше 250 человек – 10 штук)
	Наличие:

от 100 до 250 человек – 5 штук бесконтактных термометров DT-8836.

	48.
	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

	49.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области
	предписание/акт проверки (указать реквизиты)

1) количество неустраненных недостатков;

2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;

3) наличие плана устранения недостатков
 с указанием сроков устранения;

4) отчеты об устранении недостатков
	Особое мнение от 07.08.2026 г.

1. 1;

2. 1;

3. -
4. -

	50.
	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))
	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован 

в подразделениях:

1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);

2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);

3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Свердловской области (дата);

4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области (дата)
	Паспорт безопасности объекта (территории) четвертой категории опасности.

1. 17.07.2026 года.

2. -

3. –

Сопроводительное письмо №101 от 23.07.2026 Начальнику УФСБ РФ по Свердловской области в г. Красноуфимск Н.И. Воробьеву

	51.
	Наличие ответственных лиц
по антитеррористической защищенности объекта (территории)
	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации.
	Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 01.09.2025 года №181 «О назначении ответственного за организацию работы антитеррористической защищенности, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера на 2025-2026 учебный год».

	52.
	Проведение обучения, инструктажей
по антитеррористической укрепленности
	1) количество обученных сотрудников; 

2) количество инструктажей.
	1. 1
2.2

	53.
	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
	наличие/отсутствие, указать реквизиты
	Имеются.

Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 22.06.2026 года №113 «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО».

	54.
	Обеспечение пропускного
и внутриобъектового режимов 
	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа
	Предусмотрена пропускная система, предусматривающая запись в «Журнале регистрации посетителей» (ответственные сотрудники ЧОО). 

Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 23.06.2026 года №114 «О пропускном режиме в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2026-2027 учебный год»

	55.
	Организация физической охраны 
	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);

2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);

3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты).
	1. Нет.

2. Нет.

3. Заключен договор на оказание охранных услуг от 31.03.2026 года №17.1-26, ООО ЧОО «Единство Урал».

	56.
	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)
	1) наличие и исправность; 

2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»;

3) договор на обслуживание (указать реквизиты);

4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);

5) КТС не обслуживается (причина, меры).
	1. Имеется, исправна.

2. Выведено в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

3. Заключен договор на оказание охранных услуг договор от 22.01.2026 года №167-26, ООО ЧОО «Единство Урал».

4. –

5. –

	57.
	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры).
	1. Имеется, исправна.

2. Договор по установке системе оповещения при ЧС от 26.02.2024 г. №340/24

3. –

4. –

	58.
	Система охранной сигнализации
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1. –

2. –

3. Отсутствует. Объект четвертой категории опасности, исключено из требований решением от 21.04.2023 года №13-2-13/2023-877 Красноуфимского районного суда постоянное судебное присутствие в пгт. Ачит Ачитского района Свердловской области.

4. –

	59.
	Система видеонаблюдения
	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);

2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);

3) вывод изображения;

4) договор на обслуживание (указать реквизиты)
	1. Имеется (установка внутри здания и по периметру).

2. Всего камер – 9 штук:

3. по периметру – 5 штук, внутри здания – 4 штуки.

4. Вывод изображения камер на монитор на посту сотрудников ЧОО.

5. Договор на техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения (ТСОН) от 22.01.2026 года №429/О, ИП Иноземцев В.И.

	60.
	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Имеется на 1 этаже учреждения для физической охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения.

	60.
	Оборудование основных входов 
в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Имеется.  1 контрольно-пропускной пункт (пост охраны), сотрудники ООО ЧОО «Единство Урал». На первом этаже оборудовано место для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения. Договор на оказание охранных услуг от 31.03.2026 года №17.1-26, ООО ЧОО «Единство Урал».

	61.
	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	1. Отсутствует.

2. Объект четвертой категории опасности.

	62.
	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры).
	1. –

2. –

3. Отсутствует, объект четвертой категории опасности.

4. Не обслуживается.

	63.
	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	1. –

2. Отсутствует, объект четвертой категории опасности.

	64.
	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) 
на прилегающую территорию объекта (территории)
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры).
	Отсутствует. Нет въезда на объект.

	65.
	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры).
	Отсутствует. Нет въезда на объект.

	66.
	Ограждение образовательной организации
	1) наличие ограждения;

2) состояние ограждения.
	1. Имеется.

2. Ограждение периметра объекта выполнено в соответствии с предъявленными требованиями (сварной забор СЗ-82, заграждение из металлических решетчатых панелей DFence City V4 3000*2430 zx/50х200 4 мм. Zn+ПП RAL6005).

	67.
	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения
	1) наличие;

2) исправность.
	1. Имеется.

2. Исправно, внутри здания (дежурное), наружное освещение – по периметру ограждения территории, на территории – на стенах здания. Освещение периметра объекта выполнено в соответствии с предъявленными требованиями.

	68.
	Раздел 8. Информационная безопасность

	69.
	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Акт ревизии книжного и методического фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 30.06.2026 года

	70.
	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
	наличие/отсутствие 
	Договор №566002238090 от 15.04.2026 года об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета.

	71.
	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет
	указать количество
	30 компьютеров (ноутбуков).

	72.
	Наличие договорных обязательств 
с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика
	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)
	Договор от 01.04.2026 года №141964 на оказание услуг контент-фильтрации (ООО «СкайДНС»).

	73.
	Установка контент-фильтра 
на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет
	1) наименование и тип контент-фильтра;

2) все ли компьютеры, подключенные 
к сети Интернет, имеют контент-фильтр
	1) SkyDNS Agent.

2) 30 ноутбуков/100 %.

	74.
	Проверка исправности контентной фильтрации
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 23.06.2026 года №115 «О проведении проверки наличия и технических возможностей контент-фильтров в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО». 

Акт проверки от 30.06.2026 года.

	75.
	Назначение ответственных лиц 
по информационной безопасности
	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации
	Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 23.06.2026 года №116 «О назначении ответственного за информационную безопасность в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2026-2027 учебный год»

	76.
	Раздел 9. Безопасность дорожного движения

	77.
	Безопасность школьных перевозок
	1) наличие приказа руководителя образовательной организации 
о назначении ответственного
за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);

2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);

3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);

4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;

5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;

6) организация предрейсового 
и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);

7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);

8) укомплектованность водителями;

9) стаж работы водителя, обучение
	1. Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 01.09.2025 года №187 «О назначении ответственного за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2025-2026 учебный год». 
Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 23.07.2026 года №117 «О назначении руководителя отряда ЮИД в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2026-2027 учебный год».
2. Автобус отсутствует. Перевозки не осуществляются.

3. –

4. –

5. –

6. –

7. –

8. –

9. –

	78.
	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)
	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);

2) паспорт утвержден (дата);

3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (дата);

4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
	Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 22.12.2023 года.

Согласован Главой Администрации Ачитского городского округа Д.А. Верзаковым и 
Начальником ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» Д.В. Безденежных 25.12.2023 года.

	79.
	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка
	наличие/отсутствие
	Имеется, учебно-тренировочный перекресток.

	80.
	Наличие класса «Светофор»
	наличие/отсутствие
	Имеется.

	81.
	Наличие уголков безопасности дорожного движения
	наличие/отсутствие
	Имеется.

	82.
	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение 
в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации
	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;

2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;

3) наличие и состояние тротуаров
 на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
	1. Имеется (стальное, решетчатое в удовлетворительном состоянии).

2. 2 - соответствуют.

3. Имеется, в удовлетворительном состоянии

	83.
	Наличие площадки (помещения) 
для хранения средств индивидуальной мобильности 
	наличие/отсутствие
	Отсутствует.

	84.
	Раздел 10. Охрана труда

	85.
	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации
	указать реквизиты
	Приказ МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» от 30 июня 2026 года №120 «О назначении ответственного за организацию работы по охране труда и технику безопасности в учреждении»

	86.
	Наличие коллективного договора
	указать реквизиты
	Приказ МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» от 29.05.2024 года №131 «Об утверждении коллективного договора на 2024-2027 годы»

	87.
	Наличие специалистов, обученных 
по 40-часовой программе по охране труда
	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);

2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты).
	Обучение заместителя: 

Якимова Елена Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной организации (удостоверение №1585 от 27 мая 2021 года «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций»);

Обучение членов комиссии:

Каркавина Ольга Владимировна, ответственная за организацию работы по охране труда в учреждении (удостоверение №1241 от 20 июня 2023 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда);

Яшкина Елена Сергеевна, методист (удостоверение №2473 от 16 ноября 2022 года «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда).

	88.
	Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма в образовательной организации
	наличие/отсутствие.
	Имеется, приказ от 22.06.2026 года №108 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» на 2026-2027 учебный год»

	89.
	Наличие инструкций по охране труда
	указать реквизиты.
	Имеются.

Протокол профсоюзного собрания №3 от 15.12.2025 года, приказ от 23.12.2025 года №258.

	90.
	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
	наличие/отсутствие.
	Имеются

	91.
	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
	указать периодичность.
	При приеме на работу – вводный и первичный; 

2 раза в год повторный 

	92.
	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) 
 на начало учебного года
	1) количество рабочих мест, всего;

2) количество аттестованных рабочих мест;

3) количество неаттестованных рабочих мест;

4) планируемые сроки аттестации.
	1) 22

2) 22. Договор №4299ОК СОУТ 18.08.2025 г. ООО «Офискомплект».
3) 0

4) Декабрь 2030 г.

	93.
	Раздел 11. Ремонтные работы

	94.
	Проведение капитального ремонта
	Виды работ.
	1. Капитальный ремонт входной группы в здании МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» – работы выполнены до 27.07.2026 г.

	95.
	Проведение текущего ремонта
	Виды работ.
	Усиление внутренней стены в помещении первого этажа в здании – Договор №04/2026 от 06.04.2026 г. ИП Ташкинов А.В. Работы выполнены до 29.05.2026.

	96.
	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации
	Указать перечень основных работ, запланированных на 2027 год 
и последующие годы
	2. Капитальный ремонт неиспользованного здания МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» (актовый зал).

3. Капительный ремонт первого этажа здания МКУ ДО АМО «Ачитский ЦДО» («военкомат»).

4. Установка наружного тамбура перед входом в учреждение.

5. Капитальный ремонт фасада здания.

6. Капитальный ремонт отмостки по периметру здания.
7. Установка противопожарных дверей и люка.

8. Установка аварийного освящения.


